ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа аккумулятора пара

### Таблица для определения типа аппарата

| № п/п | ### Наименование параметра | ### Необходимые сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип аппарата (вертикальный, горизонтальный) |  |
| 2. | Номинальный объём аппарата, м3 |  |
| 4. | Рабочее давление в аппарате, МПа (кгс/см2) |  |
| 5. | Расчетное давление в аппарате, МПа (кгс/см2) |  |

### Сведения, необходимые для проектирования аппарата

| № п/п | Наименование параметра |  | Необходимые сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Характеристика рабочей среды | Наименование |  |
|  |  | Физическое состояние (газ, пар, жидкость) |  |
|  |  | Состав, концентрация, % |  |
|  |  | Плотность, кг/м3 |  |
|  |  | Склонность к кристаллизации |  |
|  |  | Температура кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), С |  |
|  |  | Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность по ГОСТ 12.1.004–76 |  |
|  |  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  |
| 2. | Рабочие параметры процесса | Рабочая температура, С |  |
| 3. | Материал | Корпуса аппарата |  |
|  |  | Деталей, соприкасающихся с рабочей средой (трубный пучок и т.п.) |  |
|  |  | Деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашка и т.п.) |  |
| 4. | Тип опор | Бетонные, металлические на фундаменте, металлические на металлоконструкции (для горизонтальных аппаратов) |  |
|  |  | Стойки, лапы (для вертикальных аппаратов) |  |
| 5. | Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений (гладкая, шип-паз) | Соприкасающихся с рабочей средой |  |
|  |  | Соприкасающихся с теплоносителем |  |
| 6. | Комплектация | Теплоизоляция и кожух из оцинкованной стали (указать толщину изоляции, цвет кожуха) |  |
|  |  | Указатель уровня вентильного типа |  |
|  |  | Конденсатоотводчик (указать марку, Ду) |  |
|  |  | Клапан предохранительный СППК |  |
|  |  | Манометр с 3-х ходовым краном |  |
|  |  | Термометр с оправой |  |
|  |  | Сигнализатор уровня САУ-М6 |  |
| 7. | Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район) |  |  |
| 8. | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, С |  |  |
| 9. | Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении) |  |  |
| 10. | Минимально возможная температура стенки аппарата в рабочих условиях, С |  |  |

Наименование предприятия-потребителя _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Наименование и почтовый адрес организации, составившей опросной лист ________________________

_________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя организации, составившей опросной лист _________________________________